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Перелік  документів та/або інформації на підтвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ по предмету закупівлі:     
Медичні матеріали
Код ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали 
Вартість 271825,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

[bookmark: _Hlk149746412][bookmark: _Hlk149746975]- технічну специфікацію підписану учасником згідно з Таблицею 1: 
											       Таблиця 1
	№ п/п
	Найменування предмету закупівлі
	НК 024:2023
	Од. виміру
	Кіль-кість
	Опис предмета закупівлі

	1
	Голки карпульні HOGEN, 100 шт.
	12740
	пак
	20
	Голки ін&apos;єкційні (голки стоматологічні (дентальні)) для застосування у професійній стоматології, для проведення процедури місцевого знеболювання (місцевої анестезії) шляхом проведення ін&apos;єкції.
Використовується тільки зі спеціальними анестетиками, що мають всі види документів, що підтверджують дозвіл до застосування для даного виду процедур на території України і рекомендованих для використання при проведенні процедури місцевого знеболювання (місцевої анестезії) в професійній стоматології з використання даного типу голок.
Використовуються тільки зі спеціальними видами карпульних шприців.
Кількість голок в упаковці - 100 штук.
Кожна голка знаходиться в індивідуальній стерильній упаковці, що має маркування. Маркування на індивідуальній упаковці голки обов&apos;язково містить наступну інформацію:
- коротке найменування;
- діаметр і довжина голки в мм;
- термін придатності.

	2
	Слиновідсмоктувачі стоматологічні, 150 мм
	37434
	пак
	40
	Слиновідсмоктувачі зі змінним наконечником.
Довжина: 15 см.
Слиновідсмоктувачі одноразові повинні забезпечувати оптимальне всмоктування слини. Зручні в застосуванні завдяки дроту з нержавіючого сплаву, легко приймають і зберігають необхідну форму. Знімний гладкий наконечник обтічної форми запобігає травмуванню слизової.
Упаковка: 100 штук.

	3
	Ватні валики стоматологічні Medicom
	31815
	шт
	138
	Призначення:
 
Нестерильні валики стоматологічні з натуральної бавовни після попередньої стерилізації застосовуються в терапевтичних стоматологічних відділеннях для тампонади проток слинних залоз і формування зручної робочої області в зоні зуба, що препарується.
 
Розмір: d=10мм L=38мм
 
Упаковка: 1000 шт.

	4
	Діа Преп Про (2 шпр)
	45233
	пак
	10
	Крем ЕДТА 15% з перекисом карбаміду
Показання 
-Механічна обробка кореневого каналу
-Розчинення залишків пульпи
-Змащування інструментів
-Мікробоцидне лікування в каналі
-Очистка дентинних канальців в апікальній частині
Форма випуску: 2 шприци по 6 g (г), 10 насадок

	5
	Штифти гутаперчеві конусні DIA-PROISO PLUS упаковка слайдер (60 шт)
	31872
	пак
	20
	Гутаперчеві штифти з міліметровою розміткою 
конусності 04.
Мають калібрований округлий кінчик.
Упаковка: 60 штук.

	6
	Сілер Діа Просіл, 4 г
	45227
	шт
	20
	Герметик для кореневих каналів на основі епоксидної смоли.
- Автоматична система замішування
 - 1: 1 паста: паста - точне дозування, зручність
 - Відмінна текучість - легко герметизувати бічні канали, ідеально підходить для технік теплою обтурації
 - Малий час затвердіння - низька цитотоксичность.
Комплектація: Подвійний шприц для автоматичного змішування - 4г, блокнот для замішування, шпатель для замішування

	7
	Лателюкс Флоу, набір 4 шприца
	35870
	компл
	10
	Відноситься до групи средньонаповнених наногібридних композитів, що твердіють за допомогою фотополімеризатора. Глибина затвердіння при засвічуванні протягом 40 секунд становить  3,5 мм.
 Висока плинність і оптимальні тиксотропні властивості матеріалу дозволяють вносити його безпосередньо зі шприца на поверхню, що реставрується, так само як і в порожнину і надавати форму без конденсації.
 Знижений модуль пружності в поєднанні з адгезійними властивостями забезпечує високоякісне крайове прилягання.
 Матеріал рентгеноконтрастний.
 форми випуску
 4 x 2,2 г пасти
 3 г 37% травильного гелю
 2 г адгезиву 
 10 мікроапплікаторов
 13 канюль
  Кольори: А2: А3: В2:  ОА2

	8
	Спектрум ТРН набір (6шпр. по 4.5 г)
	35870
	набір
	30
	Світлотвердіючий, рентгенконтрастний субмікронний гібридний композит для реставрацій передніх і бічних зубів.
Показання до застосування:
Може застосовуватися для порожнин всіх класів передніх і бічних зубів.
Відтінки: А1, А2, А3, А3,5, В1,
прозорий-В1, В2, С2, С3, D3 
Опаковий-А2, Опаковий-А3.5,А4, В3, С4
Форма випуску:
6 шприців по 4.5гр : A2, A3, A3.5, OA2, OA3.5, B2
1 Prime&Bond® NT, 4.5 мл
50 аплікаторів
3 мл кондиціонер DETREY® Conditioner 36
25 аплікаційних голок

	9
	Естелайт Сігма Квік набір 6 шпр.
	35870
	набір
	10
	Показання: Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту.
Комплектація: набір (6 шпр. по 3,8 г: А2, А3, ОА1, ОА2, ОА3, ОРА2)

	10
	Кавітан Цем
	16704
	шт
	10
	Склоіономерний цемент для фіксації хімічного затвердіння.
 
Переваги:
- Має низьку розчинність і руйнування в порожнині рота, високу механічну міцність, перешкоджає розвитку каріозного процесу.
- Цемент має дуже малу товщину плівки і чудові робочі властивості
- він легко замішується і має зручний час затвердіння. Цемент має відтінок А2 за шкалою VITA.
 
Призначення:
Застосовується для
- фіксації коронок, ортодонтичних брекетів і ретейнерів,
- як матеріал прокладки під пломби з композитів.
 
Комплектація: 20 г порошку + 15 г рідини, блокнот для замішування, мірна ложечка.



Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.
Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.
Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно містити вираз «або еквівалент».
Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником (еквівалентом виробів медичного призначення - є вироби медичного призначення розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі), додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару та каталог виробника на еквівалентний товар, що пропонується Учасником. Стандартні характеристики еквіваленту товару, на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім вище наведеним вимогам. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.
У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.  


Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:  
· технічну специфікацію, складена учасником згідно з Таблицею 1
· товар повинен бути якісним та мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (копія сертифікату та (або) декларації про відповідність) на товар, що закуповується, якщо товар підлягає реєстрації. 
· гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме не менше 80 % загального терміну придатності, а з іншим строком придатності за згодою сторін (надати гарантійний лист)
· товар, що є предметом закупівлі, повинен бути зареєстрованим в Україні, та відповідати нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам тендерної документації та медико-технічним вимогам, викладеним у даному додатку. Товар іноземного походження повинен мати інструкцію з використання, викладену українською мовою та затверджену належним чином
· оригінали гарантійних листів виробника(ів) (представника, представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, уповноваженого на це виробником), офіційного дистриб’ютора, яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі, у кількості з відповідними термінами придатності, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів (з наданням підтверджуючих документів щодо таких повноважень для офіційного дистриб’ютора виробника у вигляді довіреностей, авторізаційних листів щодо дистриб’юції).
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